Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 2 октября 2020 г. N 60188

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 июля 2020 г. N 786н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ

НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В соответствии с [подпунктом 2 части 1 статьи 37](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92B5997A5392868C6C81FFCC29A1BDEF78C69F714297FDFAE96F209FCE0948DD3E8E94C1eCKBL) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415) и [подпунктом 5.2.17](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B90B2907E5192868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CAAAEA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P30) оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр

М.А.МУРАШКО

Утвержден

приказом Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

ПОРЯДОК

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями и иными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность (далее - медицинские организации).

2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, включающих:

кариозные, некариозные и другие поражения зубов;

острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей;

аномалии и дефекты развития зубов, зубных рядов, челюстей, их предпосылки и последствия.

3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной медицинской помощи.

4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в следующих условиях:

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

дневного стационара (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения).

5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в следующих формах:

экстренная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента);

неотложная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента);

плановая (оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью).

6. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшером <1>.

--------------------------------

<1> [Часть 7 статьи 70](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92B5997A5392868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469BA9A9A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи при стоматологических заболеваниях фельдшер после проведения мероприятий, направленных на устранение боли, направляет пациента в медицинскую организацию для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи врачом-стоматологом, врачом - стоматологом-терапевтом, врачом - стоматологом-хирургом, врачом - стоматологом-ортопедом, врачом-ортодонтом (далее - врачи стоматологического профиля).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля, зубным врачом, гигиенистом стоматологическим, зубным техником.

7. Специализированная медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.

8. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях может проводиться в условиях анестезиологического пособия в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B96B39A7E5292868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA8ABA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" <2>.

--------------------------------

<2> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B96B39A7E5292868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26512), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 625н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2018 г., регистрационный N 52591).

9. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в 6 месяцев.

10. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций.

11. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит обследование и лечение, направляет пациента к врачу-онкологу в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B96BA9B725192868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA8ABA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" <3>.

--------------------------------

<3> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B96BA9B725192868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 915н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный N 28163), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 августа 2016 г. N 624н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный N 43597), от 4 июля 2017 г. N 379н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2017 г., регистрационный N 47503) и от 5 февраля 2019 г. N 48н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2019 г., регистрационный N 53908).

В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях заболеваний (состояний) челюстно-лицевой области медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B94B19F7F5592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA8ABA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) оказания медицинской помощи населению по профилю "челюстно-лицевая хирургия" <4>.

--------------------------------

<4> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B94B19F7F5592868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июня 2019 г. N 422н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2019 г., регистрационный N 55783).

12. Рентгенологические исследования взрослому населению при стоматологических заболеваниях выполняются в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B19A725492868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA8ABA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) проведения рентгенологических исследований <5>.

--------------------------------

<5> [Пункт 19 части 2 статьи 14](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92B5997A5392868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74479DAAA3A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165).

13. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях может быть оказана с применением телемедицинских технологий путем организации и проведения консультаций и (или) участия в консилиуме врачей в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3A9FB49C7B5692868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA9A2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий <6>.

--------------------------------

<6> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3A9FB49C7B5692868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 965н "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный N 49577).

14. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с [приложениями N 1](#P97) - [15](#P4041) к настоящему Порядку.

15. Медицинскими показаниями к оказанию специализированной медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях в экстренной и неотложной формах являются воспалительные заболевания полости рта, в том числе слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез различной этиологии и локализации.

16. При сочетанных и комбинированных травмах, заболеваниях специализированная медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля с привлечением с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным [Номенклатурой](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B93B09B7C5292868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA8A8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование <7>.

--------------------------------

<7> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B93B09B7C5292868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н "О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный N 39696), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 октября 2016 г. N 771н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44926) и от 9 декабря 2019 г. N 996н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2020 г., регистрационный N 57174).

Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

(КАБИНЕТА, ЛАБОРАТОРИИ)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности стоматологического отделения (кабинета, лаборатории), являющегося структурным подразделением медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях (далее соответственно - стоматологическое отделение, кабинет, лаборатория, медицинская организация).

2. Для обеспечения функций стоматологического отделения в его структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:

кабинет стоматологии общей практики;

кабинет терапевтической стоматологии;

кабинет хирургической стоматологии;

кабинет ортопедической стоматологии;

стоматологическая (зуботехническая) лаборатория;

ортодонтический кабинет;

физиотерапевтический кабинет;

рентгенологический кабинет.

Входящие в структуру стоматологического отделения кабинеты, лаборатория могут создаваться как самостоятельные структурные подразделения медицинской организации.

3. Структура и штатная численность стоматологического отделения, кабинета, лаборатории устанавливаются руководителем медицинской организации, в которой создается структурное подразделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, а также с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных [приложением N 2](#P152) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

4. Заведующий стоматологическим отделением, кабинетом, лабораторией назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации.

На должность заведующего стоматологическим отделением, кабинетом, лабораторией назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным [требованиям](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA8A9A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" [<1>](#P1564) (далее - Квалификационные требования) по специальностям ["стоматология общей практики"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AA9A8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология терапевтическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABA2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология ортопедическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABABA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология хирургическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AAAA3A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["ортодонтия"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FA1AFA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["организация здравоохранения и общественное здоровье"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FAEAEA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), а также профессиональному [стандарту](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3A9FB7997D5492868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA9A2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" [<2>](#P1565).

--------------------------------

<1> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).

<2> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3A9FB7997D5492868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047).

5. На должность врача-стоматолога стоматологического отделения, кабинета, лаборатории назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным [требованиям](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA8A9A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) по специальностям "стоматология", ["стоматология общей практики"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AA9A8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология терапевтическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABA2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология ортопедическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABABA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология хирургическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AAAA3A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["ортодонтия"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FA1AFA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L).

6. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием стоматологического отделения, кабинета, лаборатории назначаются медицинские работники, соответствующие Квалификационным [требованиям](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E399EB69B7F5A92868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA9A2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием <3>, по специальностям "стоматология", ["стоматология ортопедическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABABA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология профилактическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E399EB69B7F5A92868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469EABA8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["сестринское дело"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E399EB69B7F5A92868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469DA1AFA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L).

--------------------------------

<3> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E399EB69B7F5A92868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный N 41337).

7. Оснащение стоматологического отделения, кабинета, лаборатории осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным [приложением N 3](#P249) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

8. Основными функциями стоматологического отделения, кабинета, лаборатории являются:

оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;

организация и проведение профилактических осмотров и санации рта взрослого населения, в том числе в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля;

при наличии медицинских показаний направление пациентов на лечение в стационарных условиях в отделение челюстно-лицевой хирургии медицинской организации, а также в специализированные медицинские организации;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний;

изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов;

проведение санитарно-гигиенического обучения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти <4>, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения <5>.

--------------------------------

<4> [Пункт 11 части 1 статьи 79](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92B5997A5392868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469BA0A8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 22, ст. 2675) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

<5> [Часть 1 статьи 91](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92B5997A5392868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E704397FDFAE96F209FCE0948DD3E8E94C1eCKBL) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791).

Приложение N 2

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА, ЛАБОРАТОРИИ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| 1. | Заведующий стоматологическим отделением - врач-специалист | 1 на 8 должностей врачей-стоматологов всех специальностей |
| 2. | Заведующий ортопедическим отделением, заведующий ортодонтическим отделением - врач-специалист | 1 при наличии не менее 4-х должностей врачей - стоматологов-ортопедов и (или) врачей-ортодонтов |
| 3. | Заведующий стоматологическим кабинетом (разных профилей) - врач-специалист | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля |
| 4. | Заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования | 1 (для лабораторий, в штате которых предусмотрено не менее 10 должностей зубных техников) |
| 5. | Старшая медицинская сестра | 1 на 1 должность заведующего отделением, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля |
| 6. | Старший зубной техник | 1 вместо должности зубного техника (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников, а также на каждые 10 должностей зубных техников, свыше 15 должностей зубных техников) |
| 7. | Врач-стоматолог (врач - стоматолог-терапевт, зубной врач) | 5 на 10 000 человек взрослого населения |
| 8. | Врач - стоматолог-хирург | 1,5 на 10 000 человек взрослого населения |
| 9. | Врач - стоматолог-ортопед | 1,5 на 10 000 человек взрослого городского населения;  0,7 на 10 000 человек взрослого сельского населения;  0,8 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 10. | Врач-ортодонт | 1 на 10 000 человек взрослого городского населения;  0,5 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 11. | Врач - анестезиолог-реаниматолог | 0,25 на 10 000 человек взрослого городского населения;  0,12 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 12. | Врач-рентгенолог | 1 на 15 000 рентгеновских снимков в год |
| 13. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача стоматолога-хирурга  1 на 2 должности других врачей стоматологического профиля |
| 14. | Гигиенист стоматологический | 1 на 6 должностей врача стоматологического профиля в отделении, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля |
| 15. | Медицинская сестра - анестезист | 1,5 на 1 должность врача - анестезиолога-реаниматолога |
| 16. | Зубной техник | 2,5 на 1 должность врача - стоматолога-ортопеда;  2 на должность врача-ортодонта |
| 17. | Рентгенолаборант | 1 в смену |
| 18. | Медицинская сестра по физиотерапии | 1 на 15 000 условных процедурных единиц в год |
| 19. | Медицинский статистик | 1 на 20 должностей врача стоматологического профиля |
| 20. | Медицинский регистратор | 1 на 6 должностей врача-специалиста |
| 21. | Сестра-хозяйка | 1 на отделение |
| 22. | Санитарка | 1 на:  1 должность врача - стоматолога-хирурга;  2 должности врача-стоматолога других специальностей;  2 должности врача - стоматолога-ортопеда и врача ортодонта;  2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии; регистратуру;  20 должностей зубных техников |

Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

(КАБИНЕТА, ЛАБОРАТОРИИ)

1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P1564) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 2 [<2>](#P1565) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 [<2>](#P1565) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | 1 на отделение |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на отделение (кабинет) |
| 6 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 7 [<2>](#P1565) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на отделение/кабинет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 8 [<2>](#P1565). | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 9 [<2>](#P1565). | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 10. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 11. | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 12. | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности |
| 13. | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 14 [<2>](#P1565) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 15. | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 16 [<2>](#P1565) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 17. | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 18. [<2>](#P1565) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 19. [<2>](#P1565) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 20. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 21. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 22. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P1566) | 1 на кабинет |
| 23 [<2>](#P1565) | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 24. | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 25. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 (на отделение/кабинет) |
| 26. | 103830 | Элеватор корневой | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P1564) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 2 [<2>](#P1565) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 [<2>](#P1565) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | 1 отделение |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на отделение (кабинет) |
| 6 | 147770 | Апекслокатор эндодонтический | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 7. | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 8 [<2>](#P1565). | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на отделение/кабинет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 9 [<2>](#P1565). | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 10 [<2>](#P1565). | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 11. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 12. | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 13. | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | по расчетной мощности |
| 14 [<2>](#P1565). | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 15. | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 16. | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 |
| 17 [<2>](#P1565). | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 18 [<2>](#P1565). | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 19. | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 20. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P1566) | 1 на кабинет |
| 21 [<2>](#P1565). | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 22 [<2>](#P1565). | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 23. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 24. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 25 [<2>](#P1565). | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 26. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 (на отделение/кабинет) |

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P1564) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический.  Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 2 [<2>](#P1565) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 [<2>](#P1565) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | 1 на отделение |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 [<2>](#P1565) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (отделение/кабинет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 6 [<2>](#P1565) | 260500 | Система электрохирургическая | Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место |
| 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологическая |
| 7 [<2>](#P1565) | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 8 [<2>](#P1565) | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 9. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 10 [<2>](#P1565) | 249380 | Зажим гемостатический | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 3 наименований |
| 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |
| 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения |
| 11. | 256810 | Зонд глазной | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 на кабинет |
| 12. | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 13. | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место |
| 14 [<2>](#P1565) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 15. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P1566) | 1 на кабинет |
| 16 [<2>](#P1565) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 17. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 18. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 19. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 20. | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 21. | 103830 | Элеватор корневой | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P1564) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 2 [<2>](#P1565) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 [<2>](#P1565) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | 1 на отделение |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 [<2>](#P1565) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на отделение/кабинет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 6 [<2>](#P1565) | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 7 [<2>](#P1565) | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 8. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 9. | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | по расчетной мощности |
| 10 [<2>](#P1565). | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 11. | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 12 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 |
| 13 [<2>](#P1565) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 14 [<2>](#P1565) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 15. | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 16 [<2>](#P1565) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 17 [<2>](#P1565) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 18. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 19. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 20 [<2>](#P1565) | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 21. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на отделение (кабинет) |
| 22. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P1566) | 1 на кабинет |

5. Стандарт оснащения стоматологической

(зуботехнической) лаборатории

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Код вида Номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) [<1>](#P1564) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 [<2>](#P1565) | 118430 | Артикулятор стоматологический | Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор) | не менее 1 на рабочее место |
| 336360 | Окклюдатор зуботехнический |
| 2 | 120570 | Бормашина зуботехническая | Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 3 | 120270 | Смеситель для стоматологического слепочного материала | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона | 1 на лабораторию |
| 4 | 124500 | Весы аналитические механические | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма) | 1 на лабораторию |
| 5 | 110300 | Нож для гипса | Гипсовый нож зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 6 | 122340 | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 7. | 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа | Компрессор стоматологический централизованный | по расчетной мощности |
| 8 [<2>](#P1565) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 9 [<2>](#P1565) | 122340 | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | Моделировочные шпатели зуботехнические | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 121620 | Шпатель стоматологический, многоразового использования |
| 10 [<2>](#P1565) | 190990 | Канюля аспирационная, одноразового использования | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
| 122020 | Канюля для стоматологической аспирационной системы, многоразового использования |
| 121790 | Канюля для стоматологической аспирационной системы, одноразового использования |
| 122030 | Система стоматологическая аспирационная |
| 121910 | Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая |
| 11. | 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 |
| 12. | 341940 | Стол зуботехнический | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем | 1 на рабочее место зубного техника |
| 13 [<2>](#P1565) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 14 [<2>](#P1565) | 261570 | Стеллаж лабораторный | Стол лабораторный для работы с материалами | 1 |
| 341940 | Стол зуботехнический |
| 15 [<2>](#P1565) | 121630 | Табурет стоматолога | Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
| 260310 | Табурет/стул общего назначения |
| 16. | 120640 | Мотор зуботехнической бормашины | Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов | 1 на 5 рабочих мест зубного техника |
| 17. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P1566) | 1 |
| 18 [<2>](#P1565) | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами) | 1 |

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P1564) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. | не менее 1 |
| 2 [<2>](#P1565) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 [<2>](#P1565) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | 1 на отделение |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 | 352920 | Система сварочная для дентальной имплантации | Аппарат контактной сварки | 1 |
| 6 [<2>](#P1565) | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 7 [<2>](#P1565) | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 8. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 9. | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | по расчетной мощности |
| 10 [<2>](#P1565) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 11. | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 12. | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 13. | 236490 | Щипцы ортодонтические | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | 20 на рабочее место |
| 14 [<2>](#P1565) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 15 [<2>](#P1565) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 16. | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 17 [<2>](#P1565) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 18 [<2>](#P1565) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 19. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 20. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 21 [<2>](#P1565) | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 22. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 (на отделение/кабинет) |
| 23 [<2>](#P1565) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на отделение/кабинет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 24. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P1566) | 1 на отделение |

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P1564) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 [<2>](#P1565) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 2 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 3 [<2>](#P1565) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | 1 отделение |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 [<2>](#P1565) | 252490 | Система микроволновой диатермической терапии | Аппарат для УВЧ-терапии | не менее 1 |
| 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная |
| 293180 | Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная |
| 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная |
| 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный |
| 5 | 146060 | Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования | Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза | не менее 1 |
| 6 [<2>](#P1565) | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 7 [<2>](#P1565) | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 8. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации одноразовых инструментов | не менее 1 [<2>](#P1565) |
| 9. | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | по расчетной мощности |
| 10 [<2>](#P1565) | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Кресло стоматологическое при отсутствии УС | 1 на рабочее место |
| 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |
| 11. [<2>](#P1565) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 12. | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 1 |
| 13. [<2>](#P1565) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |
| 14. [<2>](#P1565) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 15. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 16. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 17. [<2>](#P1565) | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 18. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 (на отделение/кабинет) |
| 19. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P1566) | не менее 1 на отделение |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |

--------------------------------

<1> [Часть 2 статьи 38](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92B5997A5392868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D744698A8AEA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

<3> [Пункт 5.2.12](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B90B2907E5192868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FAEA8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268).

Приложение N 4

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности стоматологического кабинета в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и организациях (далее - стоматологический кабинет).

2. Стоматологический кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации либо как структурное подразделение образовательной организации, организации, предприятия.

3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами - стоматологами-терапевтами и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

4. При отсутствии стоматологических кабинетов, указанных в [пункте 2](#P1588) настоящих Правил, медицинская помощь обучающимся в образовательных организациях, призывникам в призывных пунктах и сотрудникам предприятий и организаций при стоматологических заболеваниях оказывается в стоматологических поликлиниках или стоматологических отделениях (кабинетах) медицинских организаций.

5. Структура и штатная численность стоматологического кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных [приложением N 5](#P1628) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

6. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA8A9A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" <1> (далее - Квалификационные требования), по специальностям ["стоматология общей практики"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AA9A8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология терапевтическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABA2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), а также профессиональному [стандарту](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3A9FB7997D5492868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA9A2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.

--------------------------------

<1> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).

<2> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3A9FB7997D5492868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047).

7. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям по специальностям "стоматология", ["стоматология общей практики"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AA9A8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология терапевтическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABA2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L).

8. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются медицинские работники, соответствующие Квалификационным [требованиям](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E399EB69B7F5A92868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA9A2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием <3>, по специальностям "стоматология", ["стоматология ортопедическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABABA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), "стоматология профилактическая", ["сестринское дело"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C699764DC8F8EFF8372F9DD0174AC1228C96eCK2L).

--------------------------------

<3> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E399EB69B7F5A92868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный N 41337).

9. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным [приложением N 6](#P1670) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

10. Основными функциями стоматологического кабинета являются:

выявление заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, лечение их неосложненных форм и направление пациентов с осложненными формами указанных заболеваний к врачу-стоматологу, врачу - стоматологу-терапевту, врачу - стоматологу-хирургу, врачу - стоматологу-ортопеду, врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с направлением их к врачу-стоматологу соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

методическое обеспечение рационального питания с целью профилактики стоматологических заболеваний;

предоставление информации о деятельности стоматологического кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти <4>, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения <5>.

--------------------------------

<4> [Пункт 11 части 1 статьи 79](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92B5997A5392868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469BA0A8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 22, ст. 2675) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

<5> [Часть 1 статьи 91](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92B5997A5392868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E704397FDFAE96F209FCE0948DD3E8E94C1eCKBL) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791).

Приложение N 5

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| 1. | Заведующий - врач-специалист | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля |
| 2. | Врач-стоматолог (врач - стоматолог-терапевт) | 1 на 2000 человек взрослого населения, но не менее 1 должности на кабинет (не более 2-х должностей на 1 кресло при двухсменной работе) |
| 3. | Зубной врач | Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога |
| 4. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача стоматологического профиля |
| 5. | Гигиенист стоматологический | 1 на кабинет (при наличии рабочего места) |
| 6. | Санитарка | 1 на 2 должности врачей стоматологического профиля, но не менее 1 должности на кабинет |

Приложение N 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P1885) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))  или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 2 [<2>](#P1886) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 [<2>](#P1886) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | 1 на кабинет |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 6 [<2>](#P1886) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | 1 комплект на кабинет |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 7 [<2>](#P1886) | 260500 | Система электрохирургическая | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место |
| 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологическая |
| 8 [<2>](#P1886) | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |  |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |  |
| 9 [<2>](#P1886) | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |  |
| 10 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 11 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 12 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности |
| 13 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 14 [<2>](#P1886) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 15. | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 16 [<2>](#P1886) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 17 [<2>](#P1886) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 18. | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 19 [<2>](#P1886) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. | | | | | |
| 22. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 23. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 24. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P1887) | 1 на кабинет |
| 25 [<2>](#P1886) | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 26. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 (на отделение/кабинет) |

--------------------------------

<1> [Часть 2 статьи 38](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92B5997A5392868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D744698A8AEA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

<3> [Пункт 5.2.12](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B90B2907E5192868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FAEA8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268).

Приложение N 7

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОГО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности мобильного стоматологического кабинета (далее - кабинет).

2. Кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

3. Кабинет организуется для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях вне стационарных помещений медицинской организации, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, врачами-стоматологами или другими специалистами стоматологического профиля, входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации, с учетом территориальных особенностей и потребностей в медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.

4. Структура и штатная численность кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных [приложением N 8](#P1945) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

5. На должность заведующего кабинетом назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным [требованиям](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA8A9A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" <1> (далее - Квалификационные требования), по специальностям "стоматология", ["стоматология общей практики"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AA9A8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["ортодонтия"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FA1AFA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология терапевтическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABA2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология хирургическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AAAA3A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология ортопедическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABABA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), прошедший повышение квалификации по специальности ["организация здравоохранения и общественное здоровье"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FAEAEA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), а также профессиональному [стандарту](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3A9FB7997D5492868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA9A2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.

--------------------------------

<1> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).

<2> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3A9FB7997D5492868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047).

6. На должность врача-специалиста кабинета назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным [требованиям](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA8A9A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) по специальностям "стоматология", ["стоматология общей практики"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AA9A8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["ортодонтия"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FA1AFA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология терапевтическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABA2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология хирургическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AAAA3A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология ортопедическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABABA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L).

7. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются медицинские работники, соответствующие Квалификационным [требованиям](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E399EB69B7F5A92868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA9A2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием <3>, по специальностям "стоматология", ["стоматология ортопедическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABABA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), "стоматология профилактическая", ["сестринское дело"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C699764DC8F8EFF8372F9DD0174AC1228C96eCK2L).

--------------------------------

<3> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E399EB69B7F5A92868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный N 41337).

8. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным [приложением N 9](#P1982) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

9. Основными функциями кабинета являются:

выявление и лечение заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, направление пациентов с осложненными формами заболеваний к врачам соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации, в челюстно-лицевое отделение медицинской организации;

выявление и лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития врачами-ортодонтами, а при их отсутствии выявление и направление к врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

выявление и лечение (протезирование) пациентов с дефектами коронок зубов и зубных рядов, а при необходимости сложного протезирования направление пациентов в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

предоставление информации о деятельности кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти <4>, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения <5>.

--------------------------------

<4> [Пункт 11 части 1 статьи 79](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92B5997A5392868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469BA0A8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 22, ст. 2675) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

<5> [Часть 1 статьи 91](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92B5997A5392868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E704397FDFAE96F209FCE0948DD3E8E94C1eCKBL) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791).

Приложение N 8

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МОБИЛЬНОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| 1. | Заведующий - врач-специалист | 0,5 |
| 2. | Врач-стоматолог (врач - стоматолог-ортопед) | 1 на рабочую смену |
| 3. | Зубной врач | вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога |
| 4. | Медицинская сестра | 1 |
| 5. | Зубной техник | 1 на 1 должность врача - стоматолога-ортопеда |
| 6. | Санитарка | 1 |

Приложение N 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ МОБИЛЬНОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P2182) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка  стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))  или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 2. [<2>](#P2183) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3. [<2>](#P2183) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | 1 на кабинет |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 [<2>](#P2183). | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 5 [<2>](#P2183) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) | 1 комплект на кабинет |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 6 [<2>](#P2183) | 260500 | Система электрохирургическая | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место |
| 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологическая |
| 7 [<2>](#P2183) | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 8. [<2>](#P2183) | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 9. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 10. | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 11. | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности |
| 12. | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 13. | 120750 | Кабинет передвижной стоматологический | Мобильный стоматологический кабинет на базе автомобильного шасси (при комплектации кабинета дублированные позиции исключаются) | 1 |
| 14. | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 15 [<2>](#P2183) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 16. [<2>](#P2183) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 17. | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 18. [<2>](#P2183) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 19. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 20. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 21. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P2184) | 1 на кабинет |
| 22. [<2>](#P2183) | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 23. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |

--------------------------------

<1> [Часть 2 статьи 38](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92B5997A5392868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D744698A8AEA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

<3> [Пункт 5.2.12](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B90B2907E5192868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FAEA8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268).

Приложение N 10

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности стоматологической поликлиники, оказывающей медицинскую помощь взрослому населению со стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее - стоматологическая поликлиника).

2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с [Порядком](#P30) оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.

3. Структура и штатная численность стоматологической поликлиники устанавливаются руководителем медицинской организации, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, а также с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных [приложением N 11](#P2260) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы стоматологической поликлиники не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения

4. На должность главного врача стоматологической поликлиники, заведующего (заместителя главного врача) структурного подразделения, медицинской организации назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным [требованиям](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA8A9A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" <1> (далее - Квалификационные требования), по специальностям ["стоматология общей практики"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AA9A8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология терапевтическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABA2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология ортопедическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABABA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология хирургическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AAAA3A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["ортодонтия"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FA1AFA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) и ["организация здравоохранения и общественное здоровье"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FAEAEA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), а также профессиональному [стандарту](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3A9FB7997D5492868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA9A2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2> (далее - профессиональный стандарт).

--------------------------------

<1> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).

<2> [Приказ](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3A9FB7997D5492868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047).

5. На должность заведующего отделением (кабинетом) стоматологической поликлиники назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным [требованиям](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA8A9A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) по специальностям "стоматология", ["стоматология общей практики"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AA9A8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология терапевтическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABA2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология ортопедическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABABA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология хирургическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AAAA3A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["ортодонтия"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FA1AFA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), прошедший повышение квалификации по специальности ["организация здравоохранения и общественное здоровье"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FAEAEA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), а также профессиональному [стандарту](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3A9FB7997D5492868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA9A2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L).

6. На должность заведующего дневным стационаром стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA8A9A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) по специальности ["стоматология хирургическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AAAA3A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), прошедший повышение квалификации по специальности ["организация здравоохранения и общественное здоровье"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FAEAEA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), а также профессиональному [стандарту](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3A9FB7997D5492868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA9A2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L).

7. На должность врача-специалиста отделения (кабинета) стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469CA8A9A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) по специальностям "стоматология", ["стоматология общей практики"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AA9A8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология терапевтическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABA2A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология ортопедическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AABABA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["стоматология хирургическая"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469AAAA3A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L), ["ортодонтия"](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B91B091735592868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469FA1AFA66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L).

8. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:

кабинет стоматологии общей практики;

лечебно-профилактическое отделение, включающее, в том числе стоматологические кабинеты в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

отделение терапевтической стоматологии с кабинетами терапевтической стоматологии, пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;

отделение (кабинет) хирургической стоматологии;

отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;

стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;

ортодонтическое отделение (кабинет);

физиотерапевтический кабинет (отделение);

кабинет функциональной диагностики в стоматологии;

отделение (кабинет, группа) анестезиологии и реанимации;

смотровой кабинет;

рентгенологический кабинет;

стоматологический дневной стационар;

[регистратуру](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BB9F725092868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469EA8A9A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L);

организационно-методический кабинет;

централизованное стерилизационное отделение;

кабинет медицинской статистики.

9. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным [приложением N 12](#P2372) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

10. Основными функциями стоматологической поликлиники являются:

оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;

организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в организациях среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях;

направление взрослого населения при стоматологических заболеваниях в специализированные отделения для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;

проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей

проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями;

экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;

анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработка мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний;

проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти <3>, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения <4>.

--------------------------------

<3> [Пункт 11 части 1 статьи 79](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92B5997A5392868C6C81FFCC29A1BDEF78C69D74469BA0A8A66E7CD99B1A4ADF3E8C96DDC8A370e3K3L) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 22 ст. 2675) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

<4> [Часть 1 статьи 91](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92B5997A5392868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E704397FDFAE96F209FCE0948DD3E8E94C1eCKBL) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791).

Приложение N 11

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| 1. | Главный врач | 1 |
| 2. | Заместитель главного врача по лечебной работе | 1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 40 врачебных должностей, включая должность руководителя) |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. | | | |
| 4. | Заведующий стоматологическим отделением - врач-специалист | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей-специалистов;  1 на поликлинику при наличии не менее 4 должностей врачей-специалистов;  1 на 12 должностей врачей-специалистов, но не более 3 должностей на структурное подразделение |
| 5. | Заведующий дневным стационаром | 0,5 должности врача - стоматолога-хирурга на 10 пациенто-мест |
| 6. | Главная медицинская сестра | 1 |
| 7. | Заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования | 1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников) |
| 8. | Старший зубной техник | 1 вместо должности зубного техника (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников, а также на каждые 10 должностей зубных техников, свыше 15 должностей зубных техников) |
| 9. | Врач-стоматолог (врач - стоматолог-терапевт, зубной врач) | 5 на 10 000 человек взрослого населения |
| 10. | Врач - стоматолог-хирург | 1,5 на 10 000 человек взрослого населения |
| 11. | Врач - стоматолог-ортопед | 1,5 на 10 000 человек взрослого городского населения;  0,7 на 10 000 человек взрослого сельского населения;  0,8 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 12. | Врач-ортодонт | 1 на 10 000 человек взрослого городского населения;  0,5 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 13. | Врач - анестезиолог-реаниматолог [<\*>](#P2358) | 0,25 на 10 000 человек взрослого городского населения;  0,12 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 14. | Врач-рентгенолог | 1 на 15 000 рентгеновских снимков в год |
| 15. | Врач-физиотерапевт | 0,15 на 10 000 взрослого населения |
| 16. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача стоматолога-хирурга;  1 на 2 должности других врачей стоматологического профиля |
| 17. | Гигиенист стоматологический | 1 на 6 должностей врача стоматологического профиля |
| 18. | Медицинская сестра - анестезист [<\*>](#P2358) | 1,5 на 1 должность врача - анестезиолога-реаниматолога |
| 19. | Зубной техник | 2,5 на 1 должность врача - стоматолога-ортопеда;  2 на должность врача-ортодонта |
| 20. | Рентгенолаборант | 1 в смену |
| 21. | Медицинская сестра по физиотерапии | 1 на 15 000 условных процедурных единиц в год |
| 22. | Медицинский статистик | 1 на 20 должностей врача стоматологического профиля |
| 23. | Медицинский регистратор | 1 на 6 должностей врача-специалиста, но не менее 2 на медицинскую организацию |
| 24. | Старшая медицинская сестра | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля, 1 на 1 должность заведующего отделением; 1 при наличии не менее 7 должностей медицинских регистраторов |
| 25. | Сестра-хозяйка | 1 |
| 26. | Санитарка | 1 на:  1 должность врача - стоматолога-хирурга;  2 должности врача - стоматолога-терапевта, врача - стоматолога-ортопеда, врача-ортодонта;  2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии;  20 должностей зубных техников |

--------------------------------

Примечания:

<\*> В соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B96B39A7E5292868C6C81FFCC29A1BDFD789E91764682A9A9B3382D9FeCKFL) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года N 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26512), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 625н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2018 г., регистрационный N 52591).

Приложение N 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P3937) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))  или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 2. [<2>](#P3939) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3. [<2>](#P3939) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | не менее 1 на поликлинику |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4. | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5. | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на отделение (кабинет) |
| 6. | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 7. [<2>](#P3939) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на поликлинику/отделение/кабинет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 8. [<2>](#P3939) | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 9. [<2>](#P3939) | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 10. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 11. | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 12. | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности |
| 13. | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 14 [<2>](#P3939) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 15. | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 16. [<2>](#P3939) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 17. | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 18. [<2>](#P3939) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 19. [<2>](#P3939) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 20. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 21. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 22. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P3940) | 1 на кабинет |
| 23. [<2>](#P3939) | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 24. | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 25. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 (на отделение/кабинет) |
| 26. | 103830 | Элеватор корневой | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида Номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P3937) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка  стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))  или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 2 [<2>](#P3939) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 [<2>](#P3939) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | не менее 1 на поликлинику |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на отделение (кабинет) |
| 6 | 147770 | Апекслокатор эндодонтический | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 7. | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 8. [<2>](#P3939) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на поликлинику/отделение/кабинет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 9. [<2>](#P3939) | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 10. [<2>](#P3939) | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 11. | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 12. | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | по расчетной мощности |
| 13 [<2>](#P3939) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 14. | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 15. | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 |
| 16. [<2>](#P3939) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 17. [<2>](#P3939) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 18. | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 19. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P3940) | 1 на кабинет |
| 20. [<2>](#P3939) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 21. [<2>](#P3939) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 22. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 23. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 24. [<2>](#P3939) | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 25. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 (на отделение/кабинет) |

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P3937) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка  стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)  или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 2 [<2>](#P3939) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 [<2>](#P3939) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | не менее 1 на поликлинику |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 [<2>](#P3939) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на поликлинику/отделение/кабинет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 6 [<2>](#P3939) | 260500 | Система электрохирургическая | Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на поликлинику/отделение/кабинет |
| 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологическая |
| 7. [<2>](#P3939) | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 8. [<2>](#P3939) | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 9. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 10 [<2>](#P3939) | 249380 | Зажим гемостатический | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 3 наименований |
| 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |
| 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения |
| 11. | 256810 | Зонд глазной | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 на кабинет |
| 12. | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 13. | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место |
| 14 [<2>](#P3939). | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 15. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P3940) | 1 на кабинет |
| 16 [<2>](#P3939). | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 17. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 18. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 19. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 20. | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 21. | 103830 | Элеватор корневой | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P3937) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка  стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))  или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым сканером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 2 [<2>](#P3939) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 [<2>](#P3939) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | не менее 1 на поликлинику |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 [<2>](#P3939) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на поликлинику/отделение/кабинет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 6 [<2>](#P3939) | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 7 [<2>](#P3939) | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 8. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 9. | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | по расчетной мощности |
| 10 [<2>](#P3939). | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 11. | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 12. | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 |
| 13 [<2>](#P3939). | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 14 [<2>](#P3939). | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 15. | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 16 [<2>](#P3939). | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 17 [<2>](#P3939). | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 18. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 19. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 20 [<2>](#P3939). | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 21. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на отделение (кабинет) |
| 22. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P3940) | 1 на кабинет |

5. Стандарт оснащения стоматологической

(зуботехнической) лаборатории

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P3937) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 [<2>](#P3939) | 118430 | Артикулятор стоматологический | Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор) | не менее 1 на рабочее место |
| 336360 | Окклюдатор зуботехнический |
| 2 | 120570 | Бормашина зуботехническая | Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 3 | 120270 | Смеситель для стоматологического слепочного материала | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона | 1 на лабораторию |
| 4 | 124500 | Весы аналитические механические | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма) | 1 на лабораторию |
| 5 | 110300 | Нож для гипса | Гипсовый нож зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 6 | 122340 | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 7. | 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа | Компрессор стоматологический централизованный | по расчетной мощности |
| 8 [<2>](#P3939). | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |
| 9 [<2>](#P3939). | 122340 | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | Моделировочные шпатели зуботехнические | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 121620 | Шпатель стоматологический, многоразового использования |
| 10 [<2>](#P3939). | 190990 | Канюля аспирационная, одноразового использования | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
| 122020 | Канюля для стоматологической аспирационной системы, многоразового использования |
| 121790 | Канюля для стоматологической аспирационной системы, одноразового использования |
| 122030 | Система стоматологическая аспирационная |
| 121910 | Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая |
| 11. | 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 |
| 12. | 341940 | Стол зуботехнический | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем | 1 на рабочее место зубного техника |
| 13 [<2>](#P3939). | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 14 [<2>](#P3939). | 261570 | Стеллаж лабораторный | Стол лабораторный для работы с материалами | 1 |
| 341940 | Стол зуботехнический |
| 15 [<2>](#P3939). | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
| 121630 | Табурет стоматолога |
| 16. | 120640 | Мотор зуботехнической бормашины | Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов | 1 на 5 рабочих мест зубного техника |
| 17. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P3940) | 1 |
| 18 [<2>](#P3939). | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами) | 1 |

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P3937) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:  Установка  стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))  или Место рабочее универсальное врача стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. | не менее 1 |
| 2 [<2>](#P3939) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 3 [<2>](#P3939) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | не менее 1 на поликлинику |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 5 | 352920 | Система сварочная для дентальной имплантации | Аппарат контактной сварки | 1 |
| 6 [<2>](#P3939) | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 7 [<2>](#P3939). | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 8. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 9. | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | по расчетной мощности |
| 10 [<2>](#P3939). | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 11. | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 12. | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 13. | 236490 | Щипцы ортодонтические | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | 20 на рабочее место |
| 14 [<2>](#P3939). | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 15 [<2>](#P3939). | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |
| 16. | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 17 [<2>](#P3939). | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 18 [<2>](#P3939). | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 19. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 20. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 21 [<2>](#P3939). | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 22. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 (на отделение/кабинет) |
| 23 [<2>](#P3939). | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на поликлинику/отделение/кабинет) |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
| 24. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P3940) | 1 на отделение |

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P3937) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 [<2>](#P3939) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 2 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 3 [<2>](#P3939) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | не менее 1 на поликлинику |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 4 [<2>](#P3939) | 252490 | Система микроволновой диатермической терапии | Аппарат для УВЧ-терапии | не менее 1 |
| 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная |
| 293180 | Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная |
| 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная |
| 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный |
| 5 | 146060 | Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования | Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза | не менее 1 |
| 6 [<2>](#P3939). | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 7 [<2>](#P3939). | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 8. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 9. | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | по расчетной мощности |
| 10 [<2>](#P3939). | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Кресло стоматологическое при отсутствии УС | 1 на рабочее место |
| 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |
| 11 [<2>](#P3939) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 12. | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 1 |
| 13 [<2>](#P3939). | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| 14 [<2>](#P3939). | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 15. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 16. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 17 [<2>](#P3939). | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 18. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 (на отделение/кабинет) |
| 19. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P3940) | не менее 1 на отделение |

8. Стандарт оснащения кабинета функциональной

диагностики в стоматологии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий [<1>](#P3937) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=AA66865D88733F3ED73443A4E16CA77E3B92BA9E7C5792868C6C81FFCC29A1BDEF78C69E7F12CDEDFEA0382D83CE1556DD208Ee9K5L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее врача стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) | 1 |
| 2 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Аксиограф | 1 |
| 3 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой | не менее 1 |
| 4 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат электроодонтодиагностики (одонтосенсиметр, одонтометр) | не менее 1 |
| 5 [<2>](#P3939) | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
| 269980 | Контейнер-органайзер для медицинских инструментов, стерильный |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 6 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Кинезиограф | 1 |
| 7 [<2>](#P3939). | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Кресло стоматологическое при отсутствии в УС | 1 на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |
| 8. | 292080 | Электромиограф | Миотонометр (гнатодинамометр) | 1 |
| 260980 | Миограф |
| 9 [<2>](#P3939). | 263160 | Система интерференционной электростимуляции | Прибор для мио-(нейро-)стимуляции | 1 при использовании данной технологии |
| 232700 | Система диагностической электростимуляции периферического нерва |
| 181480 | Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции |
| 181070 | Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети |
| 10. | 336350 | Устройство для определения степени подвижности зуба/имплантата | Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов | 1 |
| 11. | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Реополярограф | 1 |
| 12 [<2>](#P3939). | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |
| 13. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача | 1 |
| 14. | 118430 | Артикулятор стоматологический | Прибор для оценки окклюзии зубных рядов | 1 |
| 15 [<2>](#P3939). | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов | 1 |
| 261570 | Стеллаж лабораторный |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |

9. Стандарт оснащения централизованного

стерилизационного отделения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE6739772DB47A4047B284F9F522DE0A32D2AAFD51B398A82DE3509F7CEFE274CA53AEf0K1L) медицинских изделий [<1>](#P3937) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE6739772DB47A4047B284F9F522DE0A32D2AAFD51B398A82DE3509F7CEFE274CA53AEf0K1L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 [<2>](#P3939) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов | в соответствии с [СанПиН](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EF62307123B57A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7C9ED7CE506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L) [<4>](#P3941) |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химическим жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 2 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор медицинский | по расчету производительности |
| 3 [<2>](#P3939) | 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа | Компрессор медицинский | по техническому расчету и параметрам |
| 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий |
| 4 [<2>](#P3939) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | в соответствии с СанПиН <5> |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 5. | 116950 | Устройство для запаивания пакетов | Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария) | по расчету производительности |
| 6. | 181920 | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования | Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария) | по расчету производительности |
| 7 [<2>](#P3939) | 237600 | Индикатор биологический для контроля стерилизации | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | в соответствии с СанПиН <5> |
| 330760 | Индикатор для контроля качества предстерилизационной очистки |
| 181260 | Индикатор химический/физический для контроля стерилизации |
| 216400 | Индикатор энзимный для контроля стерилизации |
| 8. | 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | по расчету производительности |
| 9 [<2>](#P3939). | 120180 | Устройство для обработки наконечников стоматологического бора | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | по расчету производительности |
| 318770 | Смазка универсальная для хирургических инструментов |
| 10 [<2>](#P3939). | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях при отсутствии стационарной системы вентиляции и кондиционирования | в соответствии с СанПиН <5> |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 182750 | Установка для создания ламинарного потока для хирургии |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 336330 | Система кондиционирования |
| 11 [<2>](#P3939). | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | в соответствии с СанПиН <5> |
| 185890 | Контейнер для стерилизации |
| 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 12. | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул | 1 на рабочее место |
| 13. | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф медицинский для одежды | в соответствии с СанПиН <5> |
| 14. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P3940) | 1 |
| 15 [<2>](#P3939). | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф для хранения расходных материалов | в соответствии с СанПиН <5> |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 261570 | Стеллаж лабораторный |
| 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Стол моечный | по расчету производительности |

--------------------------------

<1> [Часть 2 статьи 38](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE6736702BB07A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7CDED7DE506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

При обновлении Номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE6739772DB47A4047B284F9F522DE0A32D2AAFD51B398A82DE3509F7CEFE274CA53AEf0K1L) код вида может быть изменен.

<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

<3> [Пункт 5.2.12](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE6531792FB27A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7CAEB7BE506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268).

<4> [Постановление](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EF62307123B57A4047B284F9F522DE0A20D2F2F258E7D7EC7AF0509F60fEKEL) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 марта 2016 г. N 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный N 41424) и от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).

Приложение N 13

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности стоматологического дневного стационара.

2. Стоматологический дневной стационар является структурным подразделением медицинской организации и организуется для оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в медицинском наблюдении и лечении в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.

3. Структура и штатная численность стоматологического дневного стационара устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, а также с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных [приложением N 14](#P4006) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

4. На должность заведующего стоматологическим дневным стационаром назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным [требованиям](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE64337822B67A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7C9ED7AE506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L) к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" <1> (далее - Квалификационные требования), по специальности ["стоматология хирургическая"](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE64337822B67A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7CFEF70E506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L), прошедший повышение квалификации по специальности ["Организация здравоохранения и общественное здоровье"](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE64337822B67A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7CAEB7DE506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L), а также профессиональному [стандарту](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EF6A34702CB77A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7C9EC71E506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L) "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.

--------------------------------

<1> [Приказ](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE64337822B67A4047B284F9F522DE0A20D2F2F258E7D7EC7AF0509F60fEKEL) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).

<2> [Приказ](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EF6A34702CB77A4047B284F9F522DE0A20D2F2F258E7D7EC7AF0509F60fEKEL) Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047).

5. На должность врача-специалиста стоматологическим дневным стационаром назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным [требованиям](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE64337822B67A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7C9ED7AE506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L) по специальностям "стоматология", ["стоматология общей практики"](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE64337822B67A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7CFEC7BE506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L), ["стоматология терапевтическая"](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE64337822B67A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7CFEE71E506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L), ["стоматология ортопедическая"](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE64337822B67A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7CFEE78E506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L), ["стоматология хирургическая"](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE64337822B67A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7CFEF70E506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L), ["ортодонтия"](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE64337822B67A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7CAE47CE506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L).

6. Для обеспечения функций стоматологического дневного стационара в его структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:

кабинет заведующего дневным стационаром;

операционная;

кабинеты врачей;

комнату для пребывания персонала;

комнату для приема пищи больными (при наличии питания);

санузел для персонала;

санузел для пациентов;

палаты для больных, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем;

санитарную комнату.

7. Оснащение стоматологического дневного стационара осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным [приложением N 15](#P4041) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

8. Основными функциями стоматологического дневного стационара являются:

оказание специализированной медицинской помощи взрослому населению со стоматологическими заболеваниями, не требующими круглосуточного медицинского наблюдения;

лечение стоматологических заболеваний по медицинским показаниям в условиях анестезиологического пособия;

оказание медицинской помощи взрослому населению со стоматологическими заболеваниями при наличии сопутствующих соматических заболеваний, требующих наблюдения в течение дня;

оказание медицинской помощи больным после оперативных вмешательств, в случае необходимости проведения лечебных мероприятий, требующих наблюдения медицинскими работниками в течение нескольких часов в условиях медицинской организации;

проведение реабилитационных и профилактических мероприятий больным, требующим ежедневного медицинского наблюдения;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти <3>, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения <4>.

--------------------------------

<3> [Пункт 11 части 1 статьи 79](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE6736702BB07A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7CEE57BE506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 22, ст. 2675) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

<4> [Часть 1 статьи 91](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE6736702BB07A4047B284F9F522DE0A32D2AAFD5EE2C2B829AA079260EFFE6ACA4DAE007Ff3KCL) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791).

9. Стоматологический дневной стационар для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он создан.

Приложение N 14

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| 1. | Заведующий стоматологическим дневным стационаром - врач-стоматолог-хирург | 0,5 должности врача - стоматолога-хирурга на 10 пациенто-мест |
| 2. | Врача-специалист стоматологического дневного стационара (врач - стоматолог-терапевт, врач - стоматолог-хирург, врач - стоматолог-ортопед, врач-ортодонт) | 1 на 10 пациенто-мест  (но не менее 1 на рабочую смену) |
| 3. | Старшая медицинская сестра | 0,5 на 10 пациенто-мест |
| 4. | Медицинская сестра | 1 на 10 пациенто-мест (но не менее 1 на рабочую смену) |
| 5. | Санитар | 0,5 на 10 пациенто-мест |

Приложение N 15

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE6739772DB47A4047B284F9F522DE0A32D2AAFD51B398A82DE3509F7CEFE274CA53AEf0K1L) медицинских изделий [<1>](#P4180) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE6739772DB47A4047B284F9F522DE0A32D2AAFD51B398A82DE3509F7CEFE274CA53AEf0K1L) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 [<2>](#P4181) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 188040 | Стерилизатор-кипятильник |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 215790 | Стерилизатор плазменный |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 253700 | Стерилизатор паровой |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 2. [<2>](#P4181) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | не менее 1 на поликлинику |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 3. | 185950 | Система дистилляциоииой очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 4. [<2>](#P4181) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| 258840 | Весы напольные, механические |
| 258830 | Весы-стул, электронные |
| 5. [<2>](#P4181) | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Измеритель артериального давления | 1 на должность врача |
| 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| 6. [<2>](#P4181) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная или кровать | 1 на пациенто-место |
| 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |
| 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |
| 7 [<2>](#P4181). | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 8. | 184150 | Тумбочка прикроватная | Прикроватная тумба | 1 на пациенто-место |
| 9. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 10. [<2>](#P4181) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 на должность врача |
| 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |
| 292270 | Стетоскоп электронный |
| 11. | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для медицинской одежды и белья | 1 на пациенто-место |
| 12. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив (стойка) для инфузионных вливаний | 1 на пациенто-место |
| 13. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи [<3>](#P4182) | 1 на кабинет |

--------------------------------

<1> [Часть 2 статьи 38](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE6736702BB07A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7CDED7DE506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

<3> [Пункт 5.2.12](consultantplus://offline/ref=97AAA2D538A0294D9BFD6A9B4E036EE3EE6531792FB27A4047B284F9F522DE0A32D2AAFE5AE7CAEB7BE506CE26BAED68C84DAC02633F4EEAf2K1L) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268).